Приложение

к письму управления здравоохранения

Липецкой области

от _____________ № ________

Перечень дополнительного оборудования, закупаемого для нужд учреждений здравоохранения, включенных в Программу модернизации здравоохранения Липецкой области на 2013 год

| № п/п | Порядок | Источник финансирования | Наименование | Кол-во | Сумма за ед., руб. | Итого сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сосуд. 2.3.111 | средства ФФОМС | Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капнометрии, ЭКГ, АД, темп., анализ ST-сигмента | 12 | 200 000,0 | 2 400 000,0 |
| 2 | Сосуд. | средства ФФОМС | Портативный электрокардиограф с возможностью автономной работы | 2 | 200 000,0 | 400 000,0 |
| 3 | Сосуд. | средства ФФОМС | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации | 2 | 300 000,0 | 600 000,0 |
| 4 | Сосуд. | средства ФФОМС | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания со встроенным анализом газов | 5 | 1 700 000,0 | 8 500 000,0 |
| 5 | Сосуд. | средства ФФОМС | Аппарат ИВЛ портативный транспортный | 1 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| 6 | Сосуд. | средства ФФОМС | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | 24 | 60 000,0 | 1 440 000,0 |
| 7 | Сосуд. | средства ФФОМС | Инфузомат | 3 | 46 667,0 | 140 000,0 |
| 8 | Сосуд. | средства ФФОМС | Консоль реанимационная для размещения медицинского оборудования, подвода медицинских газов и розеток | 5 | 120 000,0 | 600 000,0 |
| 9 | Сосуд. | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, транскраниального дуплексного сканирования, трансторакальная эхокардиографии | 1 | 1 456 700,0 | 1 456 700,0 |
| 10 | Сосуд. | средства ФФОМС | Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции | 1 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
| 11 | Акушерство | средства ФФОМС | Аппарат для УЗИ с цветным доплером и 3 датчиками | 1 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
| 12 | Экстренная помощь | средства ФФОМС | Аппарат наркозно-дыхательный | 3 | 2 500 000,0 | 7 500 000,0 |
| 13 | Экстренная помощь | средства ФФОМС | Аппарат ИВЛ неинвазивный | 3 | 200 000,0 | 600 000,0 |
| 14 | Экстренная помощь 2.3.112 | средства ФФОМС | Кровать медицинская функциональная трехсекционная | 20 | 20 000,0 | 400 000,0 |
| 15 | Экстренная помощь | средства ФФОМС | ЭКГ 3-х канальный портативный | 1 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| 16 | Экстренная помощь 2.3.112 | средства ФФОМС | Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капнометрии, ЭКГ, АД, темп., анализ ST-сигмента | 5 | 200 000,0 | 1 000 000,0 |
| 17 | Противотуберкулезная помощь | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Флюорограф | 1 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 18 | Противотуберкулезная помощь | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Флюорограф | 1 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 19 | Акушерство | средства ФФОМС | Аппарат для УЗИ с цветным доплером и 3 датчиками | 1 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
| 20 | Акушерство | средства ФФОМС | Аппарат для УЗИ с цветным доплером и 3 датчиками | 1 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
| 21 | Детство | Средства ФФОМС/ Консолидированный бюджет субъекта РФ | Реанимобиль неонатальный | 1 | 4 400 000,0 | 4 400 000,0 |
| 22 | Детство | средства ФФОМС | Аппарат ИВЛ для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку с системой тригерной вентиляции) | 2 | 2 000 000,0 | 4 000 000,0 |
|  | Детство | средства ФФОМС | Аппарат для ИВЛ новорожденных с блоком высокочастотной оссцилляторной ИВЛ | 1 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 23 | Детство | средства ФФОМС | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) | 2 | 1 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 24 | Детство | средства ФФОМС | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) | 1 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| 25 | Детство | средства ФФОМС | Аппарат для ИВЛ новорожденных с блоком высокочастотной оссцилляторной ИВЛ | 1 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 26 | Детство | средства ФФОМС | Аппарат для ИВЛ новорожденных с блоком высокочастотной оссцилляторной ИВЛ | 1 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
| 27 | Детство | средства ФФОМС | Передвижной электронно-оптический преобразователь с функцией сохранения информации | 1 | 4 023 270,0 | 4 023 270,0 |
| 39 | Сосуд. | средства ФФОМС | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 40 | Лабораторная диагностика | средства ФФОМС | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 41 | Лабораторная диагностика | средства ФФОМС | Автоматический биохимический анализатор | 1 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
| 42 | Хирургия | средства ФФОМС | Фиброгастроскоп | 2 | 750 000,0 | 1 500 000,0 |
| 43 | Амбулаторная помощь | средства ФФОМС | УЗИ с кардиодатчиком | 1 | 3 691 580,0 | 3 691 580,0 |
| 44 | Хирургия | средства ФФОМС | Передвижной рентгеновский аппарат | 1 | 490 000,0 | 490 000,0 |